## 污水处理厂监测数据审核表
中山市2015年国控企业污染源第3季度（污水厂）监督性监测结果（21家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 单位 | 备注
1 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5(mg/L) | 5.4 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 21.8 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS(mg/L) | 0.187 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.01 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.21 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.02 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉(mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞(mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷(个/L) | 0.0021 | 0.1 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.08 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8.5 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 8.28 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.53 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
2 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 6.3 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.3 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.112 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.15 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.16 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.04 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 4300 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.08 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 12.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 1.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.11 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
3 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 7.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODcr( mg/L) | 25.7 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.109 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.03 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.54 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.05 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 590 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 4e-05 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0049 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.1 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.7 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 7.19 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.46 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
4 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 8.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 25.7 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.058 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 6.78 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.13 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.42 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0043 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.16 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 9.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 9.46 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.68 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
5 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 5.3 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.3 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.107 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.29 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.2 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.03 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 6300 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0043 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.1 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 12.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 8.12 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.97 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
6 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 6.5 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 25.7 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.088 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.51 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.2 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.09 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 800 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0073 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.12 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 4.99 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.77 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
7 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 5.6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 23 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.14 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.21 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.27 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 3300 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0024 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.6 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 7.7 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 4.39 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.34 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
8 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 6.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 19 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.15 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.14 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.25 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.3 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 5900 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0063 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.32 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.4 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 10.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.67 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
9 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 5.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 19 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.108 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.22 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.15 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.03 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 150 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0104 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.09 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 7.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 9.13 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.83 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
10 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5( mg/L) | 6.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.4 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.088 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.06 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.1 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.06 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 790 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0026 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.68 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 7.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 4.86 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.26 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
11 | 民众 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5( mg/L) | 6.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 21.8 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.112 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.21 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.25 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.08 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0064 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.61 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 9.7 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 9.53 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.17 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
12 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5( mg/L) | 7.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 27.2 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.098 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 6.5 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.8 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.03 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 3500 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.11 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 11.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 11.4 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.07 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
13 | 南头 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5( mg/L) | 7.5 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 25.8 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.119 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 7.2 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 1.9 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.04 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 920 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0037 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.61 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 11.7 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 4.82 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.24 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
14 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | pH(无量纲) | 7.56 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲 | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 19 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | BOD5( mg/L) | 5.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 9.6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0005 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.25 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.17 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 1.38 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.097 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 3.12 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.06 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
15 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司(一期排放口） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | pH(无量纲) | 7.16 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲 | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 27.1 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | BOD5( mg/L) | 7.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 12.1 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 0.019 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0017 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.07 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.04 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.25 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.139 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 9.64 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.51 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
16 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司(二期排放口） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | pH(无量纲) | 7.11 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲 | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 21.7 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | BOD5( mg/L) | 6.4 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 12.2 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 0.014 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0021 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.06 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.05 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.79 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.139 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 7.43 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.64 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 7600 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
17 | 坦洲 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.3 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.209 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 6.97 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.05 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.1 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 3500 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.003 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.12 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.5 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 8.15 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.63 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
18 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | pH(无量纲) | 7.32 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲 | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 24.4 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | BOD5( mg/L) | 9.3 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0028 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.12 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.49 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 1.57 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.102 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 5.28 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.22 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 920 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
19 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | pH(无量纲) | 7.06 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲 | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 19 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | BOD5( mg/L) | 5.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 8.9 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0027 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.11 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.51 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 0.1 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.124 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 3.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.36 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 230 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
20 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-08 | BOD5( mg/L) | 5.6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.3 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.165 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 6.93 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 4.94 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.06 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 130 | 10000 | 是 | -- | -- | 个/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0027 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.08 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 11.7 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 10.4 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.49 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
21 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 2015-07-09 | BOD5( mg/L) | 6.3 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L | 2015年8月份第一批公开
[6 empty] | CODCr( mg/L) | 20.4 | 40 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | LAS( mg/L) | 0.141 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | pH(无量纲) | 6.91 | 6~9 | 是 | -- | -- | 无量纲
[6 empty] | 氨氮( mg/L) | 3.65 | 8 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 动植物油( mg/L) | 0.11 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L)( mg/L) | 130 | 10000 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 镉( mg/L) | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 汞( mg/L) | 5e-05 | 0.001 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 六价铬( mg/L) | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 铅( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是 | -- | -- | 倍
[6 empty] | 砷( mg/L) | 0.0024 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 石油类( mg/L) | 0.17 | 3 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 悬浮物( mg/L) | 12.6 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总氮( mg/L) | 10.8 | 20 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总铬( mg/L) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 是 | -- | -- | mg/L
[6 empty] | 总磷( mg/L) | 0.4 | 1 | 是 | -- | -- | mg/L