## 废水
顺德区2016年03月重金属国控企业废水监督性监测数据表
单位：mg/L。
序号 | 企业名称 | 采样日期或未监测原因 | 监测位置 |  | 监测项目
1 | 佛山市顺德区环都实业有限公司 | 2016-03-08 | WS-00551清洗废水排放口 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 铅 | 镉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 清洗废水排放口 | --- | 7.17 | 6.2 | 4 | 未检出 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 执行标准 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池、2016年1月1日起、表2
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 70 | 50 | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---